**[医学院仙溪校区易制爆易制毒暂存点设备采购](https://zbcgglxt.fosu.edu.cn/javascript:void(0))项目**

**询价文件**

一、采购项目编号：CGSQ-20210818-0001  
二、采购项目名称：[医学院仙溪校区易制爆易制毒暂存点设备采购](https://zbcgglxt.fosu.edu.cn/javascript:void(0))项目

三、采购预算：90429元

四、采购设备清单、技术参数与要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号及规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 高清网络化摄像机 | SGMC-Ex防爆红外摄像仪 | 个 | 2 | 400万像素防爆摄像机、公安全球眼专用 (带检验报告) |
| 2 | 高清网络摄像机 | 网络摄像机/400万像素 | 个 | 1 | 400万像素、公安全球眼专用 (带检验报告) |
| 3 | 网络交换机 | H3C S8G | 个 | 1 | 监控专用、千兆 |
| 4 | UPS不间断电源 | 500W | 个 | 1 | 不间断续航1小时 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 6T | 个 | 1 | 6T（录像记录30天） （6000G、监控专用） |
| 6 | 红外报警系统 | SK-239C SK-135防爆型 | 个 | 1 | 8防区(公安技防专用版) (带检验报告) |
| 7 | 门禁控制系统 | C3-100 | 个 | 1 | 单门联网门禁 (公安技防专用版)(带检验报告) |
| 8 | 安全技术防范措施工程设计、设备配件、耗材、防爆线路及安装调试、资料制作和验收服务 | - | 项 | 1 | 详细费用明细见附表一。供应商需具备法定资质，必须承诺完成公安部门验收审核 |
| 9 | B7实验楼619室到安防中心的通讯网络信号线路及外围设备安装 | - | 项 | 1 | 详细费用明细见附表二。供应商需具备法定资质，必须承诺完成公安部门验收审核 |

附表一：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号、规格、参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 线管 | 6分 | 米 | 700 |
| 2 | 网线 | 六类 | 米 | 200 |
| 3 | 电源线 | RVV3\*1.0mm2 | 米 | 300 |
| 4 | 电源线 | RVV2\*1.0mm2 | 米 | 300 |
| 5 | 门禁数据线 | RVVP2\*0.5mm2 | 米 | 150 |
| 6 | 门禁开关线、电锁电源线 | RVV2\*1.0mm2 | 米 | 150 |
| 7 | 警号线 | RVV2芯 | 米 | 150 |
| 8 | 报警信号信号电源线、键盘线 | RVV4芯 | 米 | 150 |
| 9 | 电话线 | 2芯 | 米 | 150 |
| 10 | 摄像机电源 | 12VDC2A | 只 | 3 |
| 11 | 摄像机接线盒 | 防爆 | 只 | 2 |
| 12 | 防爆软配管 | DN25\*1500 | 条 | 2 |
| 13 | 防爆镀锌管 | DN25 | 米 | 30 |
| 14 | 安装支架 | 防爆摄像机支架 | 只 | 1 |
| 15 | 安装支架 | 中型 | 只 | 1 |
| 16 | 监控设备箱 |  | 只 | 2 |
| 17 | 电源插排 |  | 只 | 3 |
| 18 | 电子巡更点 |  | 个 | 1 |
| 19 | 监控设备安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 20 | 入侵报警系统设备安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 21 | 门禁系统安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 22 | 巡更系统安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 23 | 不间断电源设备安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 24 | 安全技术防范措施工程设计、申请资料制作费 | | 项 | 1 |
| 25 | 安全技术防范措施工程申请、竣工验收服务费 | | 项 | 1 |

附表二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一：619室终端设备箱至B7实验楼一层电话间公共光纤网络设备箱的通讯网络信号线路及外围设备安装** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号、规格、参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 设备箱 | 网络机柜 | 只 | 1 |
| 2 | 电源插排 |  | 只 | 1 |
| 3 | 光纤 | 8芯单模 | 米 | 250 |
| 4 | 熔纤 |  | 点 | 16 |
| 5 | 光纤盒 |  | 只 | 2 |
| 6 | 耦合器 |  | 个 | 16 |
| 7 | 尾纤 | 1.5米 | 条 | 16 |
| 8 | 跳线 | 3米 | 条 | 6 |
| 9 | 线管 |  | 米 | 250 |
| 10 | 光纤线路安装费 |  | 米 | 250 |
| 11 | 安装辅料及设备安装费 |  | 项 | 1 |
| **二：B7实验楼一层电话间公共光纤到公共光纤中转间、公共光纤中转间到学校总配线间的光纤连接** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号、规格、参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 跳线 | 10米 | 条 | 3 |
| 2 | 安装辅料及查找光纤线路 | 2人2天，合计4工时 | 工时 | 4 |
| **三：学校机房楼总配线间到机房楼底层配线间的光纤连接** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号、规格、参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 光纤 | 8芯单模 | 米 | 380 |
| 2 | 熔纤 |  | 点 | 16 |
| 3 | 光纤盒 |  | 只 | 2 |
| 4 | 耦合器 |  | 个 | 16 |
| 5 | 尾纤 | 1.5米 | 条 | 16 |
| 6 | 跳线 | 20米 | 条 | 3 |
| 7 | 跳线 | 3米 | 条 | 3 |
| 8 | 线管 |  | 米 | 380 |
| 10 | 光纤线路安装费 |  | 米 | 380 |
| 11 | 安装辅料及设备安装费 |  | 项 | 1 |
| **四：619室终端设备箱至机房楼底层配线间的的通讯网络信号设备及连接** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号、规格、参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 光纤网络收发器 |  | 对 | 1 |
| 2 | 光纤报警收发器 |  | 对 | 1 |
| 3 | 光纤电话收发器 |  | 对 | 1 |
| 4 | 安装辅料及安装调试费 | 五金、塑料配件等 | 项 | 1 |